## Registro
REGISTRO DE ACCESO PARA PERSONAL TÉCNICO
POR FAVOR: Si es tu primera vez ingresando al archivo, registra tus datos en la tabla de abajo antes de modificar otras solapas.
NOMBRE Y APELLIDO DEL TÉCNICO | CORREO GMAIL | JEFE / SUPERVISOR | REGIÓN A CARGO | FECHA DE REGISTRO

## Franquicias
DATOS GENERALES |  |  |  |  | REQUERIMIENTO TEÓRICO (SEGÚN PPM) | [5 empty] | INSTALACIÓN ACTUAL |  |  |  | SEGUIMIENTO Y REPORTES
LOCAL | SIGLA | CAFETERA 1 | CAFETERA 2 | PPM | SIN REQUERIMIENTO | FILTRO POLIPROPILENO | ABLANDADOR DE AGUA | FILTRO ZEN | FILTRO CARBON | REMINERALIZADOR | FILTRO POLIPROPILENO | ABLANDADOR DE AGUA | FILTRO ZEN / ÓSMOSIS INVERSA | SISTEMA DE AGUA | ESTADO REPORTADO | TECNICO
9 de Julio | FM9JU | Cimbali | Cimbali | 158 |  | X | X |  | X |  | X | X |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Tomás Vera
Aldrey | FMDQ2 | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
Alto Comahue | MNA | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
Alto Rosario | [13 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Av Cordoba |  | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
Av de Mayo | FAVM | Cimbali |  | 329 |  | X | X | X | X |  |  | X |  | INOPERATIVO | ablandador con mugre, falta de mantenimiento | Fernando Soria
Av de Mayo 2 | FAVM2 | Cimbali | Cimbali | 295 |  | X | X |  | X |  |  |  | X | INOPERATIVO |  | Fernando Soria
Bariloche | FBA1 | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
Berazategui | FMBER | Cimbali |  | 631 |  | X | X | X | X |  | X |  |  | INOPERATIVO | Filtro de polipropileno saturado | Anabella Guerrero
Boedo | FMBOE | Cimbali | Cimbali | 184 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ No cuenta con filtro | Ana Guerrero
Bolivar | FMBLV | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
Cabildo | FCABI | Cimbali | Cimbali | 184 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador N/A ¦ Un filtro instalado en cafeteras | Ana Guerrero
Cabildo 2 | FMCYM | Cimbali | Cimbali | 137 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Ana Guerrero
Callao | FMCYC | Cimbali | Cimbali | [10 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
Canning | FMCAN | Cimbali |  | 16 | X |  |  |  |  | X |  | X | X | OPERATIVO |  | Anabella Guerrero
Carre Quilmes | FCFQU | Cimbali | Cimbali | 385 |  | X | X | X | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ No cuenta con filtros | Fernando Soria
Caseros | FMMCB | Cimbali | Cimbali | 124 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | No posee filtros ni ablandador. Se encontró suciedad en el sistema de agua y la bomba, causando que la cafetera no cargara agua. Se realizó limpieza del sistema y destapado de desagüe. | Tomas Vera
Castelar | FCAST | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
Catamarca | FCAT | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
City Bell | FCYB | Cimbali | Cimbali | 335 |  | X | X | X | X |  | X | X |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ Filtros instalados | Anabella Guerrero
City Center |  | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Constitucion | FMCNT | Cimbali | Cimbali | 365 |  | X | X | X | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Fernando Soria
Corrientes | FCOR | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Ezeiza | FEZEA | Cimbali | Cimbali | 411 |  | X | X | X | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador NO OP ¦ Filtros en cafetera | Ana Guerrero
F. Alvarez | FFRA | Cimbali | Cimbali | 178 |  | X | X |  | X |  | X | X |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Fernando Soria
Flores | FFLOR | Cimbali | Cimbali | 149 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Ana Guerrero
Food Truck 2 | MFT2 | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
Formosa | FMFOR | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
Funes | FMFUN | Melitta | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Gallegos | FMDQG | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
Gonnet | FGONN | Cimbali |  | 685 |  | X | X | X | X |  |  | X |  | INOPERATIVO | Revision de sistema de ablandador | Anabella Guerrero
Grand Bourg | FGRBG | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
Gualeguaychu | FGUA | Cimbali | Cimbali | 110 |  | X |  |  | X |  | X |  |  | OPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador N/A ¦ Se encuentra filtro tapado debido a que no se cambió a su debido tiempo. | Francisco Rametta
Guemes | FGUE | Cimbali | Cimbali | 155 |  | X | X |  | X |  | X | X |  | INOPERATIVO | PPM de agua pendiente de registro. Filtro y ablandador operativos. | Tomas Vera
Jose C Paz | FMJCP | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
Jujuy | FJUJ | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Junin | FMJUN | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
La Pampa | FLPA | Cimbali | [9 empty] | X |  | REALIZAR MEDICION | Sin sal, tiene hongos precisa limpieza | Tomás Vera
La Perla | FMP3 | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
La Plata 2 | FLPCA | Cimbali | Cimbali | 465 |  | X | X | X | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro N/A ¦ Ablandador OP ¦ No cuenta con filtros. Ablandador de sales instalado | Tomas Vera
La Plata 3 | FLPC3 | Cimbali | Cimbali | 438 |  | X | X | X | X |  | X | X |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ Ablandador de sales instalado en cafétera. No cuenta con sales | Anabella Guerrero
La Plata 4 | FLPC4 | Cimbali | Cimbali | 361 |  | X | X | X | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ Filtros instalados | Ana Guerrero
La Rioja | FMRVP | [12 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
Laferrere 2 | FLF2 | Cimbali | Cimbali | 150 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro NO OP ¦ Ablandador NO OP ¦ Ablandador desconectado de la red | Tomas Vera
Lanus 2 | FMLAC | Cimbali | Cimbali | 155 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador N/A ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Ana Guerrero
Liniers | FLINR | Cimbali | Cimbali | 430 |  | X | X | X | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro N/A ¦ Ablandador N/A ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Ana Guerrero
Lomas | FMLCA | Cimbali |  | 174 |  | X | X |  | X |  | X | X |  | INOPERATIVO | Filtro de partículas, sal y carbón | Anabella Guerrero
Lomas Auto | FLOA | Melitta |  | 149 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | No cuentan con filtros, ni sistema de ósmosis | Anabella Guerrero
Lujan | FLUJA | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
Mendoza Centro | FMMSM | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
Mendoza Colon | FMMCO | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
Mercado Paraguay X 15 | [13 empty] | REALIZAR MEDICION
Merlo | FMERL | Cimbali | Cimbali | 138 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador N/A ¦ Medido desde caldera chica | Fernando Soria
Montegrande | FMGRA | Cimbali | Cimbali | 642 |  | X | X | X | X |  | X | X | X | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ Ablandador de sales instalado | Anabella Guerrero
Moreno | FMMRE | Cimbali | Cimbali | 516 |  | X | X | X | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro NO OP ¦ Ablandador NO OP ¦ El sistema de ósmosis, filtrado, sales está inoperativo y el mismo se encuentra en bypass | Tomas Vera
Moron | --- | Cimbali | Cimbali | 210 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro N/A ¦ Ablandador N/A ¦ No se toma muestra | Fernando Soria
Neuquen Centro | FMNVP | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
Olavarria | FOLAV | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
Once | FMONC | Melitta | Melitta | 89 | X | X |  |  | X |  |  |  |  | OPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Ana Guerrero
Oroño | FORO | Cimbali | Cimbali | 100 |  | X |  |  | X |  |  |  |  | OPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador N/A ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Francisco Rametta
Palmas Pilar | FPMPI | Cimbali | Cimbali | 250 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Fernando Soria
Parque Chac | FMPCH | Cimbali | Cimbali | 138 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador N/A ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Tomas Vera
Peatonal | FMDQ4 | [12 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
Pellegrini | FMROS | Cimbali | Cimbali | 134 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador N/A ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Francisco Rametta
Pompeya | FMPYA | Melitta | Melitta | 185 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador N/A ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Tomas Vera
Portal Rosario | FPROS | Cimbali | Cimbali | 136 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador N/A ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Francisco Rametta
Portal Salta | FPSA | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Portal Tucuman | MPTG | Cimbali |  | 780 |  | X | X | X | X |  | X | X |  | INOPERATIVO | Filtro NO OP ¦ Ablandador NO OP ¦ Carece de sistema de tratamiento o mejoras de agua | Francisco Rametta
Primera Junta | FMPRI | Cimbali | Cimbali | 148 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador N/A ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Fernando Soria
Puma | FMPUM | Cimbali | Cimbali | 894 |  | X | X | X | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador NO OP ¦ Ablandador no da abasto | Francisco Rametta
Rafaela | FRAFA | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Ramos | FMRAM | Melitta | Melitta | 195 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Tomas Vera
Republica | FRPNI | Cimbali |  | 205 | [9 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomas Vera
Resistencia | FMRES | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Ribera Santa Fe | FSFER | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Rio Gallegos | FRGA | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
Rio Grande | FRGRD | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
Rosario Sur | FRSM | Cimbali | Cimbali | 130 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Francisco Rametta
Rotonda | FROG | Cimbali |  | 2 | X |  |  |  |  | X | X | X | X | OPERATIVO | Todos los sistemas desactivados | Anabella Guerrero
S del Estero | FSANT | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Salta Auto | FSAA | Melitta | Melitta | 148 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador N/A ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Francisco Rametta
Salta Libertad | FSLIB | Cimbali |  | 125 |  | X | X |  | X |  | X |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador N/A ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Francisco Rametta
Salta Noa |  | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Salta Oran | FSAO | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Salta Peatonal | FSVP | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
San Fernando | FSAF | Cimbali | Cimbali | 561 |  | X | X | X | X |  | X |  |  | INOPERATIVO | Se colocó un nuevo filtro para el equipo | Tomás Vera
San Isidro | FMSIS | Melitta | Melitta | [10 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
San Juan | FSJN | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
San Juan 2 | FSJ2 | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
San Justo | FCSJ3 | Cimbali | Cimbali | 190 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ Filtros instalados en cafeteras | Fernando Soria
San Luis | FSLS | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
San Martin 2 | FMSVP | Cimbali | Cimbali | 157 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Tomas Vera
San Martin Auto | F3DF | Cimbali | Cimbali | 168 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Tomas Vera
San Martin Peatonal | FMSVP | Cimbali | Cimbali | 157 |  | X | X |  | X |  | X | X |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ Correcto | Tomás Vera
San Miguel 3 | FSM3 | Cimbali | Cimbali | 8 | X |  |  |  |  | X | X | X |  | OPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ Operativo | Tomás Vera
San Miguel A. | FMSMA | Cimbali | Cimbali | 583 |  | X | X | X | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro N/A ¦ Ablandador N/A ¦ Sin filtros en cafeteras | Tomás Vera
San Nicolas | FMSNI | Cimbali | Cimbali | 146 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Francisco Rametta
San Rafael | FSRM | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
San Telmo | FMSTO | Cimbali | Cimbali | 0 | X |  |  |  |  | X | X | X |  | OPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Anabella Guerrero
Santa Fe P. | FMSFV | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Spinetto | FSPI | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
Tandil | FTAND | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
Terrada | FMTER | Melitta | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Fernando Soria
Tucuman 2 | FTU2 | [12 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Tucuman 3 | FTU3 | [12 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Tucuman 4 | FMTU4 | [12 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Tucuman 5 | FTC5 | [12 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Tucuman 6 | FTC6 | [12 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Tucuman 7 | FMTU7 |  |  | 87 | X | X |  |  | X |  | X | X |  | OPERATIVO | Filtro NO OP ¦ Ablandador NO OP ¦ Filtros y ablandador desconectados | Francisco Rametta
Tucuman 8 | FTC8 | [12 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Tucuman 9 | FMTU9 | [12 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Urquiza | FMURQ | Cimbali | Cimbali | 118 |  | X |  |  | X |  |  |  |  | OPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador N/A ¦ Una sola cafetera posee filtro, la otra no. El filtro está colgando sostenido por el flexible | Tomas Vera
Ushuaia | FUSHA/FSHU | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera
Villa del Parque | FVDP | Cimbali | Cimbali | 193 |  | X | X |  | X |  |  |  |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ ACCIONES POR EQUIPO: | Tomas Vera
Walmart Sta Fe | FSFEW | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Francisco Rametta
Wilde | FMWVP | Cimbali |  | 186 |  | X | X |  | X |  |  |  | X | INOPERATIVO | Osmosis desactivado | Anabella Guerrero
Zarate | FMZAR | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION |  | Tomás Vera

## Locales Propios
DATOS GENERALES |  |  |  |  | REQUERIMIENTO TEÓRICO (SEGÚN PPM) | [5 empty] | INSTALACIÓN ACTUAL |  |  |  | SEGUIMIENTO Y REPORTES
LOCAL | SIGLA | CAFETERA 1 | CAFETERA 2 | PPM | SIN REQUERIMIENTO | FILTRO POLIPROPILENO | ABLANDADOR DE AGUA | FILTRO ZEN | FILTRO CARBON | REMINERALIZADOR | FILTRO POLIPROPILENO | ABLANDADOR DE AGUA | FILTRO ZEN / ÓSMOSIS INVERSA | SISTEMA DE AGUA | ESTADO REPORTADO | TECNICO
WALMART GUAYMALLEN | MWG | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
BARRACAS MALL | MBM | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
LUJAN DE CUYO | MML | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
MENDOZA | MMZ | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
ARENA MAIPU | MAM | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
NEUQUEN 3 ( LA ANONIMA ) | MLA | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
NEUQUEN 2 ALTO COMAHUE | MNA | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
NEUQUEN 1 | MNQ | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
NEUQUEN 4 ( WALMART ) | MWN | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
AEROPARQUE | MAE | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
DOT | MDO | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
CARREFOUR VELEZ | MVZ | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
WARNES | MCW | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
SAN MARTIN | MST | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
NORCENTER | MNC | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
TORTUGUITA | MOT | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
SOLEIL | MSF | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
PASEO PILAR | MPP | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
PACHECO | MBP | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
CONSTITUYENTES | MCT | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
DEVOTO | MDV | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
PANAMERICANA | MPA | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
NEUQUEN AUTO | MAN | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
HAEDO AUTO | MMH | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
ALTO ROSARIO | MAR | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
CITY ROSARIO | MCR | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
NINE | MNI | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
MORON | MMVP | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
PLAZA OESTE | MPO | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
SAN MIGUEL 1 | MSM | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
LUJAN 2 | MLU | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
SAN JUSTO 4 | MCS | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
CATAN | MGC | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
SAN JUSTO 1 | MSJ | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
TABLADA | MTA | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
SAN JUSTO 2 | MWS | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
PARANÁ | MEP | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
SALTA | MSN | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
UNICENTER | MUN | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
CASEROS | MCB | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
PUERTO DE FRUTO | MPF | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
TIGRE CALLE | MTC | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
PARQUE LELOIR | MLE | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
COMODORO CENTRO | MCC | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
COMODORO RIVADAVIA | MWC | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
Comodoro Auto | MCH | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
CARREFOUR AVELLANEDA | MCA | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
AMERICAN FAVS | AFA | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
ALTO AVELLANEDA | MAA | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
MADERO 2 | MOC | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
MADERO 3 | MPD | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
MADRYN | MMA | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
TRELEW | MTR | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
LAS TOSCAS | MLT | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
BOULEVARD | MBO | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
LOMITAS | MLO | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
PORTAL LOMAS | MPL | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
Bahia Blanca | MBB | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
QUILMES JUMBO | MQM | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
SARANDI | MAU | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
VARELA | MVA | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
LA PLATA | MLP | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
DOLORES | MDB | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
AV LA PLATA CALLE | MLC | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
ACOYTE | MAC | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
CABALLITO | MVC | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
DIAGONAL | MDI | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
FLORIDA | MFL | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
PELLEGRINI BS AS | MC9 | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
CORRIENTES Y 9 DE JULIO | MCO | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
FLORIDA 2 | MF2 | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
GALERIAS PACIFICO | MGP | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
TUCUMAN 1 | MPT | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
RECOLETA | MRM | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
CORDOBA GENERAL PAZ | MCG | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
PASEO LIBERTAD | MCL | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
RIO CUARTO | MRC | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
PATIO OLMOS | MCP | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
VILLA CABRERA | MCV | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
NUEVO CENTRO | MSC | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
SHOPPING JOCKEY CLUB | MJC | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
MOSTAZA POSADAS | MMP | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
ALBERDI | MAT | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
ABASTO | MAB | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
ALTO PALERMO | MAP | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
JUAN B JUSTO | MCJ | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
TRENES | MJS | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
PARQUE BROWN | MPB | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
CENTENARIO | MPC | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
FOOD TRUCK | MT1 | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
| MSB | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
Posadas Calle | MMC | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
MORENO 1 | MCM | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
ITUZAINGO | MIVP | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
| MLZ | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
| MPIL | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
| MPAT | [12 empty] | REALIZAR MEDICION
La Plata 6 | FLPC6 | Cimbali | [11 empty] | REALIZAR MEDICION
Quilmes P. | FMQCA | Cimbali | Cimbali | 170 |  | X | X |  | X |  | X | X |  | INOPERATIVO | Filtro OP ¦ Ablandador OP ¦ Posee ablandador de sales

## Rangos de Referencia
GUÍA DE RANGOS DE DUREZA Y TRATAMIENTO DE AGUA
RANGO DUREZA (PPM) | CLASIFICACIÓN | EQUIPAMIENTO / ACCIÓN REQUERIDA | JUSTIFICACIÓN TÉCNICA | OBSERVACIÓN ADICIONAL | VIDA ÚTIL / RECAMBIO | PRECIO REFERENCIA
< 50 PPM | Rojo Blando (Riesgo Corrosivo) | Filtro Remineralizador / Anticorrosivo | El agua es demasiado blanda y ácida ('agresiva'). Busca disolver el cobre y metales de las calderas de las cafeteras. | No usar directa sin aporte mineral o bypass de mezcla. | 6 a 12 meses | USD 80 - 120
50 a 120 PPM | Rango Óptimo (Operativo) | Filtro de Carbón Activado + Filtro de Polipropileno | Dureza óptima para la extracción de café sin generar incrustaciones rápidas. El carbón elimina el cloro/malos sabores. | Rango objetivo recomendado por la SCA (Specialty Coffee Association). | Polipropileno: Máx. 3 meses Carbón Activado: 6 meses | Polipropileno: USD 10 Carbón Activado: USD 30
120 a 300 PPM | Riesgo de Sarro (Duro) | Ablandador de Agua (Resina Catiónica) + Carbón + Polipropileno | El calcio y magnesio disueltos precipitan al calentarse, obstruyendo conductos y dañando la cafetera Cimbali. | Es obligatorio que el local reponga la sal mensualmente (mínimo 10 kg/mes). | Polipropileno: 3 meses Carbón: 6 meses Ablandador: Sal mensual (Resina: 2-3 años) | Ablandador Nuevo: USD 650 Carga de Sal: USD 15/mes Carga de Resina: USD 180
> 300 PPM | Rojo Duro (Crítico) | Filtro Zen + Ablandador de Agua + Carbón + Polipropileno | La dureza es extrema. El ablandador solo se saturaría en días. El Filtro Zen (ósmosis) reduce masivamente la mineralidad. | El Filtro Zen actúa como barrera de alta capacidad equivalente a la ósmosis inversa. | Filtro Zen: 12 meses (o 180.000 L) Polipropileno: 3 meses Carbón: 6 meses | Filtro Zen (Repuesto): USD 243 Sistema HQS completo: USD 485 Otros filtros: Ver arriba

## Herramientas de Medición
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE AGUA PARA TÉCNICOS
IMPORTANTE: La muestra de agua SIEMPRE debe ser tomada antes del ingreso de agua a la cafetera (después de todo el tratamiento de filtros y ablandadores).
HERRAMIENTA | PARÁMETRO QUE MIDE | PROCEDIMIENTO PASO A PASO | FRECUENCIA RECOMENDADA | PUNTO DE CONTROL OBLIGATORIO | REFERENCIA VISUAL
Lápiz Medidor de TDS Digital | Total de Sólidos Disueltos (TDS) medido en partes por millón (PPM). Evalúa la mineralidad total del agua. | 1. Encender el medidor digital presionando el botón 'ON'. 2. Retirar la tapa protectora e introducir la punta metálica (sensores) en la muestra de agua (2 a 3 cm de profundidad). 3. Agitar suavemente para eliminar burbujas de aire adheridas a los electrodos. 4. Esperar 10-15 segundos a que la lectura se estabilice en la pantalla. 5. Presionar 'HOLD' para guardar la medición y registrar los PPM en la planilla. 6. Enjuagar con agua limpia y secar con papel absorbente suave antes de guardar. | Mensual (en cada visita técnica programada). | Muestra tomada en la válvula de servicio previa a la entrada de la cafetera Cimbali.
Tiras Reactivas de Dureza | Dureza Total (concentración de Calcio y Magnesio) medida en ppm de CaCO3. | 1. Extraer una tira del frasco con las manos secas y tapar el frasco inmediatamente para evitar humedad en las restantes. 2. Sumergir la zona reactiva de la tira en la muestra de agua durante 1 a 2 segundos. 3. Retirar la tira, mantenerla en posición horizontal (con la almohadilla hacia arriba) y sacudir suavemente para eliminar exceso de agua. 4. Esperar exactamente 15 a 30 segundos (según fabricante) para que los reactivos cambien de color. No soplar la tira. 5. Comparar el color resultante con la tabla de referencia en el envase para estimar la dureza en ppm. 6. Registrar el resultado obtenido en la planilla. | En cada visita técnica para validar la operatividad del ablandador de resinas. | Muestra tomada en la canilla de servicio del bypass o justo antes del ingreso al equipo.